6-2条件支撑

消防安防专项经费申报管理规则

条件支撑专项（消防安防）经费包含消防和安防两类。

- 经费资助方向

## （一）资助内容：

该类经费用于支撑消防安防项目，用于新建或改造各申报单位的教学科研或办公场所范围内应安装而尚未安装、已安装而达到报废年限或存在系统性故障的消防安防设施（属于学校公共区域的由保卫处牵头申报）。具体内容包括：

1.消防项目类：改造和完善楼宇、重点部位消防基础设施，建设或升级楼宇火灾自动报警系统、自动灭火系统，以及应急照明和疏散指示系统，按照消防规范整改楼宇消防隐患的项目。

2.安防项目类：建设或升级楼宇和重点部位视频监控系统、防盗报警系统、门禁系统的项目。

## （二）申报条件：

1.按照相关规范应安装而未安装相应消防安防设施的；

2.现有设施已达到或接近报废年限，安防设备超过6年，火灾报警系统超过8年，消火栓系统超过20年，设施运行不稳定的；

3.现有消防安防设施发生系统性故障，存在明显安全隐患的；

4.学校各二级单位在二次装修改造时，按照相关规范标准应完善相应消防安防设施，同步设计施工和验收使用的。

## （三）申报资料

申报单位须提交申报项目的初步方案设计和项目预算，原则上能提供相关区域的最新平面图与设计图纸，以上材料通过附件形式上传。保卫处可提供相关材料的示范样本供参考。

- 经费资助标准及开支范围：

保卫处根据国家法律法规和安全行业规范标准，确定相关场所消防安防设施的配置。各申报单位依据相关行业规范，如《建筑设计防火规范》（GB50016）、《高等学校安全技术防范系统要求》（GB/T31068）以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）等规范标准，以及以下开支范围，编制项目申报书和方案预算。

## （一）消防项目类：

1.消火栓系统：室外消火栓、室内消火栓等。

2.自动灭火系统：自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等。

3.火灾自动报警系统

4.防烟和排烟设施

5.消防应急照明和疏散指示系统

## （二）安防项目类：

学校场所根据重要性分为重点要害部位和重点公共区域两类，安全技术防范设施配置标准如下：

1.学校重点要害部位安全技术防范设施配置标准（见表一）

表一 学校重点要害部位安全技术防范设施配置表

| 序号 | 重点要害部位 |  | 技防设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承担涉及国家机密项目（课题）的研究机构场所；机要室、档案室、国家实验室、国家重点实验室、高价值教学与科研设备存放场所；核、生、化、爆等实验室及危险品生产、使用、储存场所；管制物品、贵重物品集中存放或生产、制作及销毁场所 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 出入口控制装置 |
|  |  | 内部 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 入侵探测装置 |
|  |  | 周边 | 电子巡查装置 |
| 2 | 财务中心、资金结算中心 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 出入口控制装置 |
|  |  | 内部 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 入侵探测装置 |
|  |  | 现金柜台 | 紧急报警装置 |
|  |  | 周边 | 电子巡查装置 |
| 3 | 信息中心、有线广播（电视）中心机房及校园网络中心机房 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 出入口控制装置 |
|  |  | 内部 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 入侵探测装置 |
|  |  | 周边 | 电子巡查装置 |
| 4 | 监控中心 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 出入口控制装置 |
|  |  | 内部 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 入侵探测装置 |
|  |  | 周边 | 电子巡查装置 |
| 5 | 燃气站、水泵站、变电站 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 出入口控制装置 |
|  |  | 内部 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 入侵探测装置 |
|  |  | 周边 | 电子巡查装置 |

2.学校重点公共区域安全技术防范设施配置标准（见表二）

表二 学校重点公共区域安全技术防范设施配置标准

| 序号 | 重点公共区域 |  | 技防设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园周界 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  | 围墙、栅栏等 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 入侵探测装置 |
|  |  |  | 电子巡查装置 |
| 2 | 校园主干道 | 交叉口 | 视频监控装置 |
| 3 | 图书馆和办公、教学、科研场所 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  | 主通道、楼梯口和电梯轿厢 | 视频监控装置 |
|  |  | 门卫室 | 紧急报警装置 |
|  |  | 办公室 | 出入口控制装置 |
|  |  | 周边 | 电子巡查装置 |
| 4 | 校园制高点及其出入口、中心广场、体育场 |  | 视频监控装置 |
| 5 | 体育馆、会议中心、学生活动中心 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  | 内部 | 视频监控装置 |
| 6 | 校医院门诊、急诊部 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  | 内部 | 视频监控装置 |
| 7 | 食堂膳食厅、储藏间及操作间 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  | 内部 | 视频监控装置 |
| 8 | 宿舍 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  |  | 入侵探测装置 |
|  |  | 主通道、楼梯口和电梯轿厢 | 电子巡查装置 |
|  |  | 门卫室 | 紧急报警装置 |
|  |  | 周边 | 电子巡查装置 |
| 9 | 学校宾馆、招待所 | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  | 客房通道、楼梯口和电梯轿厢 | 视频监控装置 |
| 10 | 机动车停车库（场） | 出入口 | 视频监控装置 |
|  |  | 内部 | 视频监控装置 |
| 11 | 非机动车集中停放场所 |  | 视频监控装置 |

- 项目评审的原则、标准及程序

## （一）消防项目评审原则与标准

1.首要考虑按照消防规范要求必须整改的消防隐患整改项目；

2.优先考虑按照消防规范要求必须建设但尚未建设的消防项目；

3.考虑有效提升校园火灾防范预警能力、社会效益较突出的消防项目；

4.属灭火器材配置或消防报警、自动灭火系统设备故障维修更换的不予考虑。

## （二）安防项目评审原则与标准

1.首要考虑学校重点要害部位、重点公共区域的安防工程项目（学校重点要害部位、重点公共区域见附表）；

2.优先考虑已建设安防系统出现系统性、整体性故障，需进行系统升级或整体更新换代的安防工程项目；

3. 考虑有效提升校园安全技术防范体系建设、社会效益较突出的安防工程项目；

4. 已建安防系统未达报废期限，出现个别部位、个别设备故障需维修更换的不予考虑。

## （三）项目评审程序

1.保卫处根据各单位申报材料，组织专家论证会，论证项目可行性；

2.组织相关职能部门，对通过专家论证的项目，按照项目评审原则与标准结合学校发展规划，予以排序；

3.根据排序结果，将拟申报的项目报送至发展规划办公室。

- 绩效目标参考

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防/安防设备采购数量 | 反映当年消防/安防设备采购数量（如新增视频监控中心套数、摄像头数量、门禁系统套数、防盗报警系统套数，新增火灾自动报警系统套数、防烟排烟系统套数、火灾探测终端数量、疏散指示和应急照明数量等） |
|  |  | 消防/安防项目完成数 | 反映当年消防/安防项目建设完成的数量 |
|  |  | 消防设备/安防设备覆盖率 | 反映消防设备/安防设备覆盖范围占总人数/总被保护对象的比例 |
|  | 质量指标 | 设备验收通过率 | 反映通过验收的消防安防设备量占总设备量的比率 |
|  |  | 项目验收合格率 | 反映通过验收的消防/安防工程项目占总项目的比率 |
|  |  | 新增消防安防资质或证件数 | 反映通过项目实施促进相关资质或证件（军工资质、特种经营证件等）成功申领数 |
|  | 时效指标 | 项目启动月份、实施月份、竣工时间或验收时间 | 反映工程进度控制情况 |
|  | 成本指标 | 项目（工程）成本 | 反映消防/安防项目（工程）采购或实施的成本的控制情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财产损失控制率 | 反映消防/安防项目实施后同期校园/师生财产损失控制率 |
|  |  | 成本节约率 | 反映消防/安防项目的实际支出资金额和计划资金额的差与计划资金额的比率 |
|  | 社会效益指标 | 安全事故减少率 | 反映消防/安防项目实施后同期事故发生数量降低情况 |
|  |  | 安全隐患整改率 | 反映已整改隐患数占发现隐患总数的比率 |
|  |  | 项目给学校带来的正面影响（如学校的影响力、知名度、校风学风） | 反映消防安防项目的实施，给师生教学环境提供安全保障情况 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响性 | 反映消防安防项目的建设实施对保障学校可持续发展的影响 |
|  | 生态效益指标 | 维修改造节水节电情况 | 反映项目完成对水电的节约 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生投诉下降率 | 反映本年发生的师生针对消防安防的投诉下降情况 |
|  |  | 师生满意度 | 师生群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 |

- 绩效考核办法

## （一）项目预算执行情况考核

1.预算执行进度

执行率>90%为优秀，90%≥执行率＞70%为良好，70%≥执行率＞60%为合格，60%≥执行率为不合格

2.预算调整情况

确需做出预算调整的项目，由保卫处按有关规定报学校审核同意后，方可调整。未经批准，不得擅自调整预算、改变资金用途。违反单位，绩效总评不合格。

## （二）项目绩效目标考核

1.定量指标

参照消防安防项目申报时的具体数量指标，对比实际执行情况予以打分，完成率>90%为优秀，90%≥完成率＞70%为良好，70%≥完成率＞60%为合格，60%≥完成率为不合格。

消防项目需对新增火灾自动报警系统套数、防烟排烟系统套数、火灾探测终端数量、疏散指示和应急照明数量、可有效防护区域面积等予以考核；

安防项目须对新增视频监控中心套数、摄像头数量、门禁系统套数、防盗报警系统套数、网络光纤搭设长度、可有效监控区域面积等予以考核；

2.定性指标

通过问卷调查、专家报告等方式，对项目是否达到申报目标，是否提升校园技术防范能力，是否提高师生安全感等予以评测。

## （三）考核程序

1.项目执行单位对照设定的绩效指标，按照实际执行情况，总结各项指标完成情况，自评打分并将情况汇总至保卫处；

2.保卫处汇总自评材料，对照项目申报目标评分并评定档次，必要时会组织专家考评；

3.保卫处将消防安防项目的考评情况形成考评报告，提交至预算管理处。

## （四）考核结果应用

1.考核结果将主要作为次年项目申报评审的重要参考，优先支持考核优秀单位的项目申请；

2.考核结果可作为各单位消防安全工作年度考评的参考之一。

# 六、问责条款

各申报单位是负责本单位所申报安防、消防项目具体实施的责任主体，须严格遵守学校及相关管理规定，切实保证项目按计划实施、预算合理合规执行。

对执行进度慢、未达到绩效目标，或者经费使用超出规定范围等行为的单位，次年项目申报排序置后，或取消申报资格，并对该单位负责人采取约谈、通报批评等手段问责。